## 様式２－２
様式２－２
危機管理型水位計仕様書（超音波式・化学電池・制御型）との対応表
項目 |  | 危機管理型水位計仕様書 （超音波式・化学電池・制御型） | 記入欄
計測方法 |  | 超音波式
制御方式 |  | 制御型
電源方式 |  | 化学電池
測定範囲 |  | 0～7.5m （設置する橋梁などの水面までの高さに応じて変更） ※センサー表面から数十cmの計測不能距離を含む
最小読取単位 |  | 1cm
精度定格 |  | ±0.3%FS以内（±2.25cm以内）
使用環境 |  | －20℃～50℃
計測可能温度 |  | -5℃以上での待ち受け状態維持・洪水時水位観測可能
水位算出法 |  | サンプリング間隔1秒以内による20秒間以上の 平均観測水位により決定する機能を有する
時刻補正 |  | 基地局との通信を元に補正を行うこと
耐雷性 |  | 水位計と計測制御装置の間には、誘雷やサージから 計測制御装置を防護する機能を実装する
水位計測 間隔 | 監視モード | 10分間隔以内で水位を監視する
| 観測モード | 大河川は10分、中小河川は5分、 水位が急激に上昇する河川は2分間隔で 観測および計測データの送信
通信モジュール |  | 株式会社NTTドコモの相互接続性試験（IOT） に合格した製品を使用すること
電源容量 |  | 平常時は監視モードとし、観測モードで年4回、各々150回程度の観測が可能な容量以上を確保する(5年間電池交換不要)
防塵・防水性能 |  | IP55以上